## Péndulo F
Grupo 6 - Integrantes: |  | Tabla 1.2: Periodo de oscilacion del Péndulo Físico (s), para una distancia variable d (cm), entre el eje de rotación y el Centro de Masas.
Emmanuel Naranjo Blanco
José Julián Camacho Hernández |  | Distancia d (cm) | d1 =16.0 | d2 =13.95 | d3 =11.95 | d4 =9.95 | d5 =7.95 | d6 =6.0 | d7 =3.95
Gabiel González Rodríguez |  | Medida | Periodo T (s)
|  | 1 | 0.9342 | 0.9101 | 0.8907 | 0.8773 | 0.8804 | 0.9237 | 1.0187
|  | 2 | 0.9359 | 0.9091 | 0.8901 | 0.8781 | 0.8821 | 0.9212 | 1.0231
Tabla 1.1: Valores promedio de la masa (g), longitud (cm) y desplazamiento angular (°) para una varilla. |  | 3 | 0.9359 | 0.9092 | 0.8903 | 0.8775 | 0.8822 | 0.9218 | 1.019
|  | 4 | 0.9363 | 0.9103 | 0.8893 | 0.8776 | 0.8815 | 0.9251 | 1.0245
Masa de la varilla | 13.4
Longitud de la varilla | 33
Tabla 1.4: Periodo de oscilacion T del Péndulo Físico (s), en función de la distancia d (cm), entre el eje de rotación y el Centro de Masas.
Tabla 1.1.2: Valores de la incertidumbre de la masa y longitud de una varilla de laboratorio.
Incertidumbre de la masa de la varilla | 5.7735e-05 | Periodo T (s) |  | Distancia d (cm) |  |  | Distancia (Eje x) | Periodo (Eje y)
Incertidumbre de la longitud de la varilla | 0.00014434 | 0.93558 |  | 16 |  |  | 16 | 0.93558
|  | 0.90967 |  | 13.95 |  |  | 13.95 | 0.90967
|  | 0.8901 |  | 11.95 |  |  | 11.95 | 0.8901
Tabla 1.3: Resolución de los instrumentos utilizados. |  | 0.87762 |  | 9.95 |  |  | 9.95 | 0.87762
|  | 0.88155 |  | 7.95 |  |  | 7.95 | 0.88155
Resolución de la balanza (g) | 0.0001 | 0.92295 |  | 6 |  |  | 6 | 0.92295
Resolución de la cinta métrica (cm) | 0.0005 | 1.0213 |  | 3.95 |  |  | 3.95 | 1.0213
Resolución del smart timer (tiempo) (s) | 0.0001
Resolución del transportador (°) | 0.25 | Tabla 1.5: Datos para el ajuste lineal.
|  | Variable Horizontal (X) = |  |  | d^2
|  | Variable Vertical (Y) = |  |  | T^2*d
|  | Xpromedio = |  |  | 115.3161 |  | Tabla 1.5.2: Cálculos para el ajuste lineal.
|  | Ypromedio = |  |  | 8.2985 |  | T^2*d | d^2 | x^2 | y^2 | xy
|  | SX = |  |  | 807.2125 |  | 14.0048 | 256 | 65536 | 196.1347 | 3585.2312
|  | SY = |  |  | 58.0895 |  | 11.5437 | 194.6025 | 37870.133 | 133.258 | 2246.4416
|  | SX2 = |  |  | 139134.176 |  | 9.4677 | 142.8025 | 20392.554 | 89.6378 | 1352.0144
|  | SY2 = |  |  | 559.0326 |  | 7.6637 | 99.0025 | 9801.495 | 58.733 | 758.7299
|  | SXY = |  |  | 8581.1771 |  | 6.1782 | 63.2025 | 3994.556 | 38.17 | 390.4768
[7 empty] | 5.111 | 36 | 1296 | 26.1225 | 183.9967
|  | Tabla 1.6: Resultados del ajuste lineal por Mínimos Cuadrados. |  |  |  |  | 4.1203 | 15.6025 | 243.438 | 16.9766 | 64.2864
|  | Pendiente m |  |  | 0.0409
|  | Intercepto b |  |  | 3.5843
|  | Modelo Y = m´X + b |  |  | y = 0.0409x + 3.5843
|  | Coeficiente de correlacion r |  |  | 0.9999
|  | Coeficiente de determinacion r2 |  |  | 0.9998
Tabla 1.7: Valores experimentales de la gravedad (cm^2/2) y momento de inercia de la varilla (g*cm^2).
|  | Gravedad |  |  | 965.2425
|  | Momento de inercia sobre el centro de masa |  |  | 1174.3183
Tabla 1.8: Valores teórcios de la gravedad (cm^2/s) y momento de inercia de la varilla (g*cm^2).
|  | Gravedad |  |  | 974
|  | Momento de inercia sobre el centro de masa |  |  | 1216.05
Tabla 1.9: Porcentaje de error entre los valores teórico y experimental de la gravedad y momento de inercia sobre el centro de masa.
|  | Gravedad |  |  | 0.89913
|  | Momento de inercia sobre el centro de masa |  |  | 3.4317
|  | Tabla 1.10: Matriz de Estimación Lineal. |  |  |  |  | Tabla 1.12: Derivadas parciales necesarias para hallar las incertidumbres de los cálculos experimentales.
|  | 0.04088 | 3.5843 |  |  |  | ∂g/∂m´ | ∂Icm/∂m | ∂Icm/∂b | ∂Icm/∂g
|  | 0.00028463 | 0.040128 |  |  |  | -23600.0607 | 87.6365 | 327.6284 | 1.2166
|  | 0.99976 | 0.061079
|  | 20628.3744 | 5
|  | 76.9583 | 0.018654
|  | Tabla 1.11: Resultados de la estimación lineal. |  |  |  |  | Tabla 1.12: Derivadas parciales necesarias para hallar la incertidumbre del Icm teóica.
|  |  | Valor | Incertidumbre |  |  | ∂Icm/∂m | ∂Icm/∂L
|  | b | 3.5843 | 0.080257 |  |  | 90.75 | 73.7
|  | m´ | 0.04088 | 0.00056926
Tabla 1.13: Resultados finales de los valores teóricos y experimentales.
[7 empty] | Gravedad (g*cm^2) | 965.2425 | 13.4346
[7 empty] | Icm experimental (g*cm^2) | 1174.3183 | 30.9603
[7 empty] | Icm teórico (g*cm^2) | 1216.05 | 0.011858
La siguiente gráfica muestra la función al realizar los cambios de variable respectivos. En este caso, para linealizar la función es necesario cambiar de la siguiente manera:
Se puede observar que el cambio de variable en efecto linealiza la función simplificando así el análisis de la misma.
Una vez realizado el cambio de variable, es posible encontrar la ecuación empírica utilizando el método de los mínimos cuadrados:
La ecuación lineal representada en la gráfica posibilita el cálculo de dos incógnitas:
La gravedad experimental puede despejarse a partir de la pendiente de la función lineal (m):
El radio de giro puede ser despejado a partir del intercepto de la función (b) de la siguiente manera conociendo ya el valor de la gravedad experimental del laboratorio:
De esa manera podemos analizar la gráfica más fácilmente. Se puede observar que, al tener una pendiente positiva, a mayor distancia, mayor será el período del péndulo.
La siguiente gráfica muestra la función al realizar los cambios de variable respectivos. En este caso, para linealizar la función es necesario cambiar de la siguiente manera:
𝑦=𝑇^2 𝑑
𝑥=𝑑^2
Se puede observar que el cambio de variable en efecto linealiza la función simplificando así el análisis de la misma.
[𝑇^2 𝑑]=((4𝜋^2 𝑅^2)/𝑔)+((4𝜋^2)/𝑔)[𝑑^2]
Una vez realizado el cambio de variable, es posible encontrar la ecuación empírica utilizando el método de los mínimos cuadrados:
𝑦=0,0409𝑥+3,5843
La ecuación lineal representada en la gráfica posibilita el cálculo de dos incógnitas:
La gravedad experimental puede despejarse a partir de la pendiente de la función lineal (m):
((4𝜋^2)/𝑔)=𝑚=0,0409" "
𝑔=((4𝜋^2)/𝑚)=965.2121852 〖𝑐𝑚〗^2/𝑠
El radio de giro puede ser despejado a partir del intercepto de la función (b) de la siguiente manera conociendo ya el valor de la gravedad experimental del laboratorio:
((4𝜋^2 𝑅^2)/𝑔)=𝑏=3,5843
𝑅^2=(𝑔𝑏/(4𝜋^2 ))
De esa manera podemos analizar la gráfica más fácilmente. Se puede observar que, al tener una pendiente positiva, a mayor distancia, mayor será el período del péndulo.
Este gráfico presenta la dispersión entre los distintos valores de las variables obtenidas en el laboratorio. Se utilizan los datos del periodo (T) en función de la distancia del eje de rotación al centro de masa (d).
Se puede ver en el gráfico que los valores mayores del período se obtienen en la mayor y en la menor distancia medida, mientras que existe un mínimo en los valores centrales de la distancia.
Como es posible observar en el gráfico, la función no corresponde a una función lineal, por lo que su análisis se dificulta en gran medida. Debido a esta complicación, resulta necesario realizar un cambio de variables.
Conclusiones
1. El modelo teórico que relaciona el período del péndulo físico con la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa se logró combrobar con certeza mediante el uso del metodo de linealización por cambio de variable.
2. Se obtuvo un valor del momento de incercia de la varilla respecto a su centro de masa de (1174,32 ± 30, 97) g*cm^2 y con un porcentaje de error de 3,43.
3. La gravedad experimental del laboratorio presentó un valor de (965,24 ± 13,45) cm/s^2 y con un porcentaje de error de 0,90.
4.La incertidumbre estándar combinada para el momento de incercia de la varilla respecto a su centro de masa a partir del modelo linealizado es de ± 0,01.
El cálculo del momento de incercia de la varilla sobre su centro de masa Icm se puede obtener de dos formas:
Una vez hallado el radio de giro y con la masa promedio medida de la varilla en el laboratorio se puede utilizar la siguiente fórmula para obtener el Icm experimental:
Otro método es realizar de nuevo el cambio de variable y obtner a partir de la ecuación empírica el Icm.
Una vez encontrado la gravedad experimental se puede despejar Icm:
Ambos métodos permiten obtener el Icm experimental de la varilla:
El cálculo del momento de incercia de la varilla sobre su centro de masa Icm se puede obtener de dos formas:
Una vez hallado el radio de giro y con la masa promedio medida de la varilla en el laboratorio se puede utilizar la siguiente fórmula para obtener el Icm experimental:
𝐼_𝑐𝑚=𝑚𝑅^2
Otro método es realizar de nuevo el cambio de variable y obtner a partir de la ecuación empírica el Icm.
𝑇=2𝜋√((𝐼_𝑐𝑚+𝑚𝑑^2)/𝑚𝑔𝑑)
𝑇^2=4𝜋^2∙(𝐼_𝑐𝑚+𝑚𝑑^2)/𝑚𝑔𝑑
𝑇^2 𝑑=(4𝜋^2 𝐼_𝑐𝑚)/𝑚𝑔+(4𝜋^2)/𝑔∙𝑑^2
Una vez encontrado la gravedad experimental se puede despejar Icm:
𝑏=(4𝜋^2 𝐼_𝑐𝑚)/𝑚𝑔=3.5843
𝐼_𝑐𝑚=3.5843∙mg/(4𝜋^2 )
Ambos métodos permiten obtener el Icm experimental de la varilla:
𝐼_𝑐𝑚=1174.31834 g〖𝑐𝑚〗^2
Nota Final: 100
Corregir:
NO Poner títulos dentro de los gráficos,
que sea en la parte de abajo.
Rotular los ejes.

## Campo E
Tabla N° 2.1. Potencial eléctrico a lo largo del eje de un dipolo
Distancia, x (cm) | Potencial Eléctrico, V (V)
7.5 | 3.0819
7 | 2.7434
6.5 | 2.4329
5.5 | 1.8876
4.5 | 1.4297
3 | 0.87143
2 | 0.56128
1 | 0.28187
0 | 0
-1 | -0.24953
-2 | -0.53392
-3 | -0.85237 |  | Figura 1. Gráfica de dispersión ΔV en función de la distancia x.
-4.5 | -1.4293
-5.5 | -1.9038
-6.5 | -2.4691
-7 | -2.7908
-7.5 | -3.1413
Tabla N° 2.1.2. Cálculos para el ajuste lineal. |  |  | Tabla N° 2.1.3. Resultados del ajuste lineal por Mínimos Cuadrados.
Eje x | Eje y |  | Pendiente m |  |  | -1.566
-1.9459 | 3.0819 |  | Intercepto b |  |  | -0.0047
-1.7346 | 2.7434 |  | Modelo Y = mx + b |  |  | V = -1.566x - 0.0047
-1.5506 | 2.4329 |  | Coeficiente de correlacion r |  |  | 0.99935
-1.2368 | 1.8876 |  | Coeficiente de determinacion r2 |  |  | 0.9987
-0.9694 | 1.4297
-0.61904 | 0.87143
-0.40547 | 0.56128
-0.20067 | 0.28187
0 | 0
0.20067 | -0.24953
0.40547 | -0.53392
0.61904 | -0.85237
0.9694 | -1.4293
1.2368 | -1.9038
1.5506 | -2.4691 | [6 empty] | Figura 2. Gráfica linealizada de dispersión de los datos de la Tabla N° 2.1.2
1.7346 | -2.7908
1.9459 | -3.1413
Tabla N° 2.2 Potencial eléctrico en un plano, debido a un dipolo eléctrico
y (cm) / x (cm) | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
6 | -2 | -1.7 | -1.24 | -0.83 | -0.06 | 0.24 | 0.75 | 1.19 | 1.35
5 | -2.11 | -1.8 | -1.31 | -0.84 | -0.08 | 0.28 | 0.81 | 1.31 | 1.47
4 | -2.29 | -1.94 | -1.44 | -0.88 | -0.06 | 0.32 | 0.88 | 1.42 | 1.63
3 | -2.52 | -2.1 | -1.54 | -0.91 | -0.06 | 0.32 | 0.96 | 1.6 | 1.85
2 | -2.89 | -2.3 | -1.6 | -0.94 | -0.07 | 0.39 | 1.05 | 1.81 | 2.13
1 | -3.64 | -2.51 | -1.63 | -0.92 | 0 | 0.41 | 1.11 | 2 | 2.66
0 | -5.03 | -2.53 | -1.65 | -0.9 | 0 | 0.4 | 1.15 | 2.18 | 5
-1 | -3.22 | -2.27 | -1.56 | -0.87 | -0.02 | 0.41 | 1.13 | 1.87 | 2.82
-2 | -2.57 | -2.03 | -1.45 | -0.83 | 0 | 0.36 | 1.02 | 1.63 | 2.13
-3 | -2.17 | -1.86 | -1.31 | -0.76 | 0.01 | 0.33 | 0.91 | 1.36 | 1.77
-4 | -1.85 | -1.53 | -1.16 | -0.69 | 0.01 | 0.28 | 0.76 | 1.14 | 1.44
-5 | -1.58 | -1.42 | -1.04 | -0.63 | 0 | 0.21 | 0.63 | 0.94 | 1.22
-6 | -1.39 | -1.14 | -0.94 | -0.58 | 0.01 | 0.16 | 0.51 | 0.75 | 1.07
[11 empty] | Figura 3. Superficie 3D del Potencial Eléctrico debido a un dipolo eléctrico. |  | Figura 4. Superficie de contorno del Potencial Eléctrico debido a un dipolo eléctrico.
Tabla N° 3.1.0. Potencial eléctrico para líneas de carga paralelas |  |  | Tabla N° 3.1.1. Potencial eléctrico para líneas de carga paralelas
Distancia, x (cm) | Potencial Eléctrico, V (V) |  | Distancia, x (m) | Potencial Eléctrico, V (V)
2 | 0.842 |  | 0.02 | 0.842
3 | 1.238 |  | 0.03 | 1.238
4 | 1.648 |  | 0.04 | 1.648
5 | 1.985 |  | 0.05 | 1.985
6 | 2.45 |  | 0.06 | 2.45
7 | 2.78 |  | 0.07 | 2.78
8 | 2.755 |  | 0.08 | 2.755
9 | 3.36 |  | 0.09 | 3.36
10 | 3.81 |  | 0.1 | 3.81
11 | 4.735 |  | 0.11 | 4.735
12 | 4.63 |  | 0.12 | 4.63
13 | 5.06 |  | 0.13 | 5.06 |  | Figura 5. Gráfica de Potencial eléctrico para líneas de carga paralelas en función de la distancia x.
14 | 5.36 |  | 0.14 | 5.36
15 | 5.73 |  | 0.15 | 5.73
16 | 6.07 |  | 0.16 | 6.07
17 | 6.42 |  | 0.17 | 6.42
18 | 6.81 |  | 0.18 | 6.81
Tabla N° 3.1.2. Resultados del ajuste lineal por Mínimos Cuadrados. | [5 empty] | Tabla N° 3.1.3. Matriz de Estimación Lineal. |  |  | Tabla N° 3.1.4. Resolución de instrumentos utiizados.
[6 empty] | 37.4706 | 0.11665 |  | Fuente de CD (V) |  | 0.1
Pendiente m |  |  | 37.471 |  |  | 0.82857 | 0.092266 |  | Regla del papel conductor (m) |  | 0.001
Intercepto b |  |  | 0.1166 |  |  | 0.99272 | 0.16736
Modelo Y = mx + b |  |  | V = 37.471x + 0.1166 |  |  | 2045.1236 | 15
Coeficiente de correlacion r |  |  | 0.99634 |  |  | 57.285 | 0.42016
Coeficiente de determinacion r2 |  |  | 0.9927
Tabla N° 3.1.5. Incertidumbres del voltaje y longitud a partir de instrumentos del laboratorio. | [8 empty] | Tabla N° 3.1.7. Resultados del campo eléctrico experimental y teórico (V/m) con su respectiva incertidumbre.
Tensión entre placas (V) |  |  | 0.028868 | [5 empty] | E experimental | 37.4706 | 1.6571
Distancia entre placas (m) |  |  | 0.00028868 | [5 empty] | E teórico | 50 | 0.16137
[9 empty] | Porcentaje de error (%) |  | 25.0588
Tabla N° 3.1.6. Derivadas parciales necesarias para hallar la incertidumbre del E teóico.
∂E/∂V |  | ∂E/∂x
5 |  | -250
Tabla N° 3.2. Potencial eléctrico entre dos líneas de carga paralelas
y (cm) / x (cm) | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8
4 | -3.39 | -2.21 | -1.24 | -0.52 | 0.11 | 0.64 | 1.3 | 1.84 | 2.43
2 | -3.44 | -2.18 | -1.23 | -0.57 | 0.13 | 0.69 | 1.26 | 1.87 | 2.47
0 | -5.41 | -2.52 | -1.24 | -0.54 | 0 | 0.66 | 1.27 | 2.17 | 4.47
-2 | -2.95 | -2.12 | -1.07 | -0.45 | 0.17 | 0.64 | 1.2 | 2.23 | 2.46
-4 | -2.94 | -1.92 | -0.96 | -0.33 | 0.21 | 0.61 | 1.02 | 1.62 | 1.9
[12 empty] | Figura 6. Superficie 3D del Potencial Eléctrico entre dos líneas de carga paralelas. |  | Figura 7. Superficie de contorno del Potencial Eléctrico entre dos líneas de carga paralelas.
Grupo 6
Emmanuel Naranjo Blanco
José Julián Camacho Hernández
Gabiel González Rodríguez
La diferencia de potencial debido a cada carga en forma de cilindro entre un punto x y el punto de referencia es:
En el experimento a = 10 cm y es la distancia media entre las dos cargas. La variable x representa la distancia entre el punto de referencia y el punto al que se realiza la medición.
La curva descrita por la figura 1 muestra que la magnitud de la diferencia de potencial tiende a disminuir cuando la distancia entre el punto de medición se acerca al punto de referencia; y llega a un valor máximo cuando se acerca a los polos. Para el cambio de variable se tomó:
La figura 2 es el resultado de linealizar el potencial respecto a la distancia x. Esta muestra un comportamiento decreciente.
Las gráficas de superficie (figura 3 y figura 4) muestran el comportamiento de las superficies equipotenciales, las cuales están representadas con líneas de color. Se puede notar que estas líneas se encuentran a una distancia radial de los polos, sin embargo, conforme se alejan de ello hacia el punto de referencia, se vuelven cada vez más rectas y paralelas entre ellas.
La diferencia de potencial debido a cada carga en forma de cilindro entre un punto x y el punto de referencia es:
𝑉(𝑥)=λ/(2𝜋𝜀_0 ) ln⁡((𝑎−𝑥)/(𝑎+𝑥))
En el experimento a = 10 cm y es la distancia media entre las dos cargas. La variable x representa la distancia entre el punto de referencia y el punto al que se realiza la medición.
La curva descrita por la figura 1 muestra que la magnitud de la diferencia de potencial tiende a disminuir cuando la distancia entre el punto de medición se acerca al punto de referencia; y llega a un valor máximo cuando se acerca a los polos. Para el cambio de variable se tomó:
𝑦=𝑉(𝑥)
𝑚=λ/(2𝜋𝜀_0 )
𝑥=ln⁡((𝑎−𝑥)/(𝑎+𝑥))
La figura 2 es el resultado de linealizar el potencial respecto a la distancia x. Esta muestra un comportamiento decreciente.
Las gráficas de superficie (figura 3 y figura 4) muestran el comportamiento de las superficies equipotenciales, las cuales están representadas con líneas de color. Se puede notar que estas líneas se encuentran a una distancia radial de los polos, sin embargo, conforme se alejan de ello hacia el punto de referencia, se vuelven cada vez más rectas y paralelas entre ellas.
Para el campo eléctrico experimental se utilizó la relación:
donde x es la separación entre las líneas de carga paralelas.
Para el campo eléctrico teórico se utilizó la diferencia de potencial entre las placas al ser conectadas a la fuende de tensión, 10.0 V y la distancia entre placas según la regla de la hoja del papel conductor, 0.2 m.
Las gráficas de superficie (figura 6 y figura 7) muestran el comportamiento del potencial eléctrico entre las dos líneas de carga paralelas. Se observa cómo se forman las superficies equipotenciales, representadas con líneas de color, entre ambas placas. Las superficies equipotenciales son paralelas entre sí y perpendiculares a las líneas de campo eléctrico.
Tomando en cuenta la incertidumbre del campo eléctrico se infiere que el valor de campo eléctrico experimental está muy lejos del valor esperado, es decir, se obtuvo un resultado poco exacto. Este error se evidencia en el cálculo del porcentaje de error y puede deberse a deficiencias en la toma de datos, mal uso del equipo, a la mala calibración del equipo, a algún error en la interpretación de los datos; entre otros.
Para el campo eléctrico experimental se utilizó la relación:
∆𝑉(𝑥)=𝐸𝑥
donde x es la separación entre las líneas de carga paralelas.
Para el campo eléctrico teórico se utilizó la diferencia de potencial entre las placas al ser conectadas a la fuende de tensión, 10.0 V y la distancia entre placas según la regla de la hoja del papel conductor, 0.2 m.
Las gráficas de superficie (figura 6 y figura 7) muestran el comportamiento del potencial eléctrico entre las dos líneas de carga paralelas. Se observa cómo se forman las superficies equipotenciales, representadas con líneas de color, entre ambas placas. Las superficies equipotenciales son paralelas entre sí y perpendiculares a las líneas de campo eléctrico.
Tomando en cuenta la incertidumbre del campo eléctrico se infiere que el valor de campo eléctrico experimental está muy lejos del valor esperado, es decir, se obtuvo un resultado poco exacto. Este error se evidencia en el cálculo del porcentaje de error y puede deberse a deficiencias en la toma de datos, mal uso del equipo, a la mala calibración del equipo, a algún error en la interpretación de los datos; entre otros.
Conclusiones:
1. Se logró comprobar la validez del modelo teórico que relaciona las variaciones del potencial eléctrico con la distancia para la conﬁguración de electrodos cilíndricos, al realizar un cambio de variable apropiado para la linealización de la función.
2. La relación de las variaciones del potencial eléctrico con la distancia para la conﬁguración de electrodos de líneas paralelas establecidas en el modelo teórico se comprobó como válido.
3. A lo largo del eje de un dipolo, al acercarse al centro, la magnitud del potencial eléctrico disminuye.
4. En un plano, según el potencial eléctrico de un dipolo eléctrico, las superficies equipotenciales son menos curvas cercanas al punto central, mientras que cerca de los extremos se presentan valles o alturas máximas.
5. Al comparar los resultados teóricos contras los experimentales, se logró comprobar, con un error de 25 %, que el campo eléctrico entre líneas paralelas de cargas opuestas permanece constante.
6. Al analizar el potencial eléctrico entre dos líneas de carga paralelas en diferentes puntos, se obtuvo que, aunque se presentan mínimos y máximos en cercanos a las placas, las superficies equipotenciales son rectas casi en toda las superficies del plano.
Nota Final: 100

## Ley Ohm
|  |  | Tabla 3.1. Mediciones de voltaje y corriente para un resistor de 25Ω. |  |  |  |  | Tabla 5.1. Resultados del ajuste lineal para resistor de 25 Ω. |  | Tabla 6.1. Matriz de estimación lineal para resistor de 25 Ω.
Tabla 1. Resolución de los instrumentos utilizados. |  |  | No. Medición | Voltaje en la batería (±0.1) V | Voltaje en la resistencia (±0.01) V | Corriente en el circuito (±0.01) A |  | Pendiente m | 24.831 | 24.8314 | 0.04038
Voltímetro (V) |  | 0.01 | 1 | 2 | 1.92 | 0.08 |  | Intercepto b | 0.0404 | 0.51427 | 0.10738
Amperímetro (A) |  | 0.01 | 2 | 3.5 | 3.37 | 0.13 |  | Modelo Y = m´X + b | y = 24.831x + 0.0404 | 0.99871 | 0.094379
|  |  | 3 | 5 | 4.81 | 0.19 |  | Coeficiente de correlacion r | 0.99935 | 2331.4371 | 3
|  |  | 4 | 6.5 | 6.25 | 0.25 |  | Coeficiente de determinacion r2 | 0.9987 | 20.767 | 0.026722
Tabla 2. Resistores utilizados en el experimento (±0.1) Ω. |  |  | 5 | 8 | 7.69 | 0.31
Componente | 25 | 0.1 |  |  |  |  | Figura 1. Gráfica de voltaje en función de la corriente para un resistor de 25 Ω.
| 50 | 0.1
| 75 | 0.1
| 100 | 0.1
|  |  | Tabla 3.2. Mediciones de voltaje y corriente para un resistor de 50Ω. |  |  |  |  | Tabla 5.2. Resultados del ajuste lineal para resistor de 50 Ω. |  | Tabla 6.2. Matriz de estimación lineal para resistor de 50 Ω.
|  |  | No. Medición | Voltaje en la batería (±0.1) V | Voltaje en la resistencia (±0.01) V | Corriente en el circuito (±0.01) A |  | Pendiente m | 49 | 49 | 8.8818e-16
|  |  | 1 | 2 | 1.96 | 0.04 |  | Intercepto b | 0 | 6.0809e-15 | 6.6056e-16
|  |  | 2 | 3.5 | 3.43 | 0.07 |  | Modelo Y = m´X + b | y = 49x | 1 | 5.7689e-16
|  |  | 3 | 5 | 4.9 | 0.1 |  | Coeficiente de correlacion r | 1 | 6.4931e+31 | 3 | Figura 5. Gráfica del voltaje en función de la corriente para los resistores de 25, 50, 75 y 100 Ohms.
|  |  | 4 | 6.5 | 6.37 | 0.13 |  | Coeficiente de determinacion r2 | 1 | 21.609 | 9.984e-31
|  |  | 5 | 8 | 7.84 | 0.16
Figura 2. Gráfica de voltaje en función de la corriente para un resistor de 50 Ω.
|  |  | Tabla 3.3. Mediciones de voltaje y corriente para un resistor de 75Ω. |  |  |  |  | Tabla 5.3. Resultados del ajuste lineal para resistor de 75 Ω. |  | Tabla 6.3. Matriz de estimación lineal para resistor de 75 Ω.
|  |  | No. Medición | Voltaje en la batería (±0.1) V | Voltaje en la resistencia (±0.01) V | Corriente en el circuito (±0.01) A |  | Pendiente m | 74 | 74 | -0.25
|  |  | 1 | 2 | 1.97 | 0.03 |  | Intercepto b | -0.25 | 1.0385e-14 | 7.8406e-16
|  |  | 2 | 3.5 | 3.45 | 0.05 |  | Modelo Y = m´X + b | V = 74(I) - 0.25 | 1 | 6.5682e-16
|  |  | 3 | 5 | 4.93 | 0.07 |  | Coeficiente de correlacion r | 1 | 5.0773e+31 | 3
|  |  | 4 | 6.5 | 6.41 | 0.09 |  | Coeficiente de determinacion r2 | 1 | 21.904 | 1.2942e-30
|  |  | 5 | 8 | 7.89 | 0.11
Figura 3. Gráfica de voltaje en función de la corriente para un resistor de 75 Ω.
|  |  | Tabla 3.4. Mediciones de voltaje y corriente para un resistor de 100Ω. |  |  |  |  | Tabla 5.4. Resultados del ajuste lineal para resistor de 100 Ω. |  | Tabla 6.4. Matriz de estimación lineal para resistor de 100 Ω.
|  |  | No. Medición | Voltaje en la batería (±0.1) V | Voltaje en la resistencia (±0.01) V | Corriente en el circuito (±0.01) A |  | Pendiente m | 97.684 | 97.6842 | 0.26316
|  |  | 1 | 2 | 1.98 | 0.02 |  | Intercepto b | 0.2632 | 6.5789 | 0.34563
|  |  | 2 | 3.5 | 3.47 | 0.03 |  | Modelo Y = m´X + b | y = 97.684x + 0.2632 | 0.98657 | 0.31414
|  |  | 3 | 5 | 4.95 | 0.05 |  | Coeficiente de correlacion r | 0.99328 | 220.4631 | 3
|  |  | 4 | 6.5 | 6.44 | 0.06 |  | Coeficiente de determinacion r2 | 0.9866 | 21.7562 | 0.29605
|  |  | 5 | 8 | 7.92 | 0.08
Figura 4. Gráfica de voltaje en función de la corriente para un resistor de 100 Ω.
Tabla 4. Valores experimentales de las resistencias (Ω) con sus respectivas incertidumbres.
|  |  | Resistor de 25 |  | 24.831 | 1.0285
|  |  | Resistor de 50 |  | 49 | 1.2162e-14
|  |  | Resistor de 75 |  | 74 | 2.077e-14
|  |  | Resistor de 100 |  | 97.684 | 13.1579
Tabla 7. Porcentaje de error entre los valores teórico y experimental de las resistencias (%).
|  |  | Resistor de 25 Ω. |  |  | 0.676
|  |  | Resistor de 50 Ω. |  |  | 2
|  |  | Resistor de 75 Ω. |  |  | 1.3333
|  |  | Resistor de 100 Ω. |  |  | 2.316
Grupo 6
Emmanuel Naranjo Blanco
José Julián Camacho Hernández
Gabiel González Rodríguez
La Ley de Ohm establece una relación donde la diferencia de potencial entre los extremos de un componente es proporcional a la corriente que circula a través de dicho componente.
Se puede decir que un elemento eléctrico es lineal u óhmico si sus variables son relacionadas mediante la Ley de Ohm. En otras palabras, su representación gráfica corresponde a una línea recta. De forma análoga, aquellos componentes donde su gráfica no tiene un comportamiento lineal se llaman elementos no lineales.
Los resistores utilizados en este experimento son óhmicos, lo cual se puede observar claramente en las figuras 1, 2, 3 y 4. En estas figuras se observa la relación lineal entre la tensión y la corriente, que posee cada una de las resistencias, y cómo a mayor tensión en el resistor, mayor será la corriente. Esto debido a la proporcionalidad entre estos dos valores. Además, en estas figuras, con las ecuaciones empíricas de cada una de ellas, se logra determinar que la pendiente de tales rectas corresponde al valor de la resistencia utilizada en cada uno de los casos.
En la figura 5 se graficó la diferencia de potencial en función de la corriente de cada resistor.
Resistor de 25: recta azul
Resistor de 50: recta naranja
Resistor de 75: recta gris
Resistor de 100: recta amarilla
De esta forma se logra ver que entre mayor sea la resistencia mayor va a ser la pendiente de la recta, por ende, mayor voltaje se va a necesitar para que una corriente determinada atraviese la resistencia, o visto de otra forma, entre menor sea el valor de resistencia, menor voltaje necesita haber en ella para que una determinada cantidad de corriente la atraviese.
La Ley de Ohm establece una relación donde la diferencia de potencial entre los extremos de un componente es proporcional a la corriente que circula a través de dicho componente.
𝑉=𝐼𝑅
Se puede decir que un elemento eléctrico es lineal u óhmico si sus variables son relacionadas mediante la Ley de Ohm. En otras palabras, su representación gráfica corresponde a una línea recta. De forma análoga, aquellos componentes donde su gráfica no tiene un comportamiento lineal se llaman elementos no lineales.
Los resistores utilizados en este experimento son óhmicos, lo cual se puede observar claramente en las figuras 1, 2, 3 y 4. En estas figuras se observa la relación lineal entre la tensión y la corriente, que posee cada una de las resistencias, y cómo a mayor tensión en el resistor, mayor será la corriente. Esto debido a la proporcionalidad entre estos dos valores. Además, en estas figuras, con las ecuaciones empíricas de cada una de ellas, se logra determinar que la pendiente de tales rectas corresponde al valor de la resistencia utilizada en cada uno de los casos.
En la figura 5 se graficó la diferencia de potencial en función de la corriente de cada resistor.
Resistor de 25: recta azul
Resistor de 50: recta naranja
Resistor de 75: recta gris
Resistor de 100: recta amarilla
De esta forma se logra ver que entre mayor sea la resistencia mayor va a ser la pendiente de la recta, por ende, mayor voltaje se va a necesitar para que una corriente determinada atraviese la resistencia, o visto de otra forma, entre menor sea el valor de resistencia, menor voltaje necesita haber en ella para que una determinada cantidad de corriente la atraviese.
Conclusiones
1. Se logró determinar que los resistores utilizados en la práctica simulada corresponden a elementos resistivos lineales u óhmicos.
2. La pendiente en las gráficas de dispersión del voltaje en función de la corriente, corresponde a la resistencia empírica que se conectó al circuito.
3. Se logró comprobar la Ley de Ohm para los resistores de 25 Ω y 75 Ω con un error de 1 %, y con un error de 2 % para los resistores de 50 Ω y 100 Ω.
4. Con los datos experimentales se logró verificar la linealidad de la relación entre las variables, de tal modo que, con una resistencia constante, a mayor voltaje en la batería, mayor corriente.
5. Se logró determinar que el intercepto en las ecuaciones empíricas corresponden a una desviación en las mediciones del amperímetro.

## Circuitos SyP
|  |  | Mediciones de voltaje (± 0.01) V y corriente (± 0.01) A de un circuito en serie. | [6 empty] | Resultados de la resistencia equivalente experimental y teórica (Ω) para un circuito en serie. |  |  | Resultados de la corriente total experimental y teórica del circuito (A) para un circuito en serie. |  |  | Comprobación de la Ley de Voltajes de Kirchhoff para un circuito en serie.
Resolución de los instrumentos utilizados. |  |  | No. Medición | Voltaje en la batería (V) | Voltaje en R1 (V) | Voltaje en R2 (V) | Corriente total (A) | Corriente en R1 (A) | Corriente en R2 (A)
Voltímetro (V) |  | 0.01 | 1 | 5.96 | 3.97 | 1.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Req experimental | 149 | 21.5068 | I experimental | 0.04 | 0.01 | Suma de voltajes en resistencias (±0.01) V | 5.96
Amperímetro (A) |  | 0.01 | [7 empty] | Req teórica | 150 | - | I teórica | 0.04 | - | Voltaje de la fuente (±0.01) V | 5.96
[10 empty] | Porcentaje de error (%) |  | 0.66667 | Porcentaje de error (%) |  | 0
Valores de la incertidumbre de la corriente y voltaje para elexperimento del laboratorio. |  |  | Mediciones de voltaje (± 0.01) V y corriente (± 0.01) A de un circuito en paralelo. | [6 empty] | Resultados de la resistencia equivalente experimental y teórica (Ω) para un circuito en paralelo. |  |  | Resultados de la corriente total experimental y teórica del circuito para un circuito en paralelo. |  |  | Comprobación de la Ley de Corrientes de Kirchhoff para un circuito en paralelo.
|  |  | No. Medición | Voltaje en la batería (V) | Voltaje en R1 (V) | Voltaje en R2 (V) | Corriente total (A) | Corriente en R1 (A) | Corriente en R2 (A)
Incertidumbre de la corriente |  | 0.0057735 | 1 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | Req experimental | 34.2941 | 1.1652 | I experimental | 0.17 | 0.01 | Suma de corrientes en resistencias (±0.01) A | 0.18
Incertidumbre del voltaje |  | 0.0057735 | [7 empty] | Req teórica | 33.3333 | - | I teórica | 0.18 | - | Corriente entregada por la fuente (±0.01) A | 0.17
[10 empty] | Porcentaje de error (%) |  | 2.8824 | Porcentaje de error (%) |  | 5.5556
Componentes utilizados en el experimento.
Componente | Valor | ± Incertidumbe | [7 empty] | Derivadas parciales necesarias para hallar la incertidumbre de la resistencia equivalente.
R1 (Ω) | 100 | 0.1
R2 (Ω) | 50 | 0.1 | [7 empty] | Circuito | ∂R/∂V | ∂R/∂I
Batería (V) | 6 | 0.1 | [7 empty] | Serie | 25 | -3725
[10 empty] | Paralelo | 5.8824 | -201.7301
Grupo 6
Emmanuel Naranjo Blanco
José Julián Camacho Hernández
Gabiel González Rodríguez
Nota: La batería tiene una resistencia interna de 1 Ω.

## Kirchhoff
Resultados de la aplicación de las leyes de Kirchhoff
Ambas baterías
Componente | Valor | Voltaje | Corriente |  | I experimental | I teórica | % error
Batería 1 | 5 | 4.99 | 0.008 | I1 | 0.008 | 0.0077 | 3.8961
Batería 2 | 10 | 9.93 | 0.07 | I2 | 0.07 | 0.077 | 9.0909
R1 | 100 | 0.84 | 0.008 | I3 | 0.08 | 0.0846 | 5.4374
R2 | 75 | 5.28 | 0.07
R3 | 50 | 3.94 | 0.08
R4 | 25 | 0.21 | 0.008
R5 | 10 | 0.7 | 0.07
[5 empty] | Comprobación del Teorema de Superposición experimental. |  |  |  | Comprobación del Teorema de Superposición teórico.
[5 empty] | Componente | Valor | Voltaje | Corriente | Componente | Valor | Voltaje (V) | Corriente (A)
[5 empty] | Batería 1 | 5 | 4.97 | 0.01 | Batería 1 | 5 | 5 | 0.008
[5 empty] | Batería 2 | 10 | 9.92 | 0.068 | Batería 2 | 10 | 10 | 0.071
[5 empty] | R1 | 100 | 0.82 | 0.01 | R1 | 100 | 0.83 | 0.008
Batería 2 apagada. |  |  |  |  | R2 | 75 | 5.28 | 0.068 | R2 | 75 | 5.35 | 0.071
Componente | Valor | Voltaje | Corriente |  | R3 | 50 | 3.93 | 0.08 | R3 | 50 | 3.96 | 0.08
Batería 1 | 5 | 4.97 | 0.03 |  | R4 | 25 | 0.2 | 0.01 | R4 | 25 | 0.2 | 0.008
R1 | 100 | 3.17 | 0.03 |  | R5 | 10 | 0.7 | 0.068 | R5 | 10 | 0.713 | 0.071
R2 | 75 | 0.88 | 0.012
R3 | 50 | 1 | 0.02
R4 | 25 | 0.79 | 0.03
R5 | 10 | 0.12 | 0.012
Batería 1 apagada.
Componente | Valor | Voltaje | Corriente
Batería 2 | 10 | 9.92 | 0.08
R1 | 100 | 2.35 | 0.02
R2 | 75 | 6.16 | 0.08
R3 | 50 | 2.93 | 0.06
R4 | 25 | 0.59 | 0.02
R5 | 10 | 0.82 | 0.08
Grupo 6
Emmanuel Naranjo Blanco
José Julián Camacho Hernández
Gabiel González Rodríguez
Cada batería tiene una resistencia interna de 1 Ω.
Nota: Se utilizó el nodo superior para calcular las corrientes.
I1+I2=I3
I1 es la corriente por R=100
I2 es la corriente por R=75
I3 es la corriente por R=50
Se tomó como referencia el nodo inferior.

## Campo T
Tabla 4.5. Magnitud del Campo magnético terrestre en Costa Rica
Tabla 4.1. Características de la bobina y la permeabilidad magnética en el vacío.
[5 empty] | Componente horizontal (T) | 2.7561e-05
Número de vueltas |  | 200 |  |  | Componente vertical (T) | 2.0309e-05 |  | Tabla 4.10. Resultados finales de los valores teóricos y experimentales del campo magnético terrestre (T).
Radio (m) |  | 0.105 |  |  | Campo total (T) | 3.4235e-05
Corriente máxima (A) |  | 2 |  |  | Inclinación | 36.38 ° |  | Bth experimental | 2.9681e-05 | 2.8638e-06
Marca |  | Pasco | [5 empty] | Bth vertical | 2.1962e-05 | 0.44674
μ0 |  | 1.2566e-06
Tabla 4.2. Corriente y ángulo de desviación de la bobina circular |  |  |  |  | Tabla 4.6. Ángulo para la determinación de la componente vertical del campo magnético terrestre.
I(A) | θ (°) | θ (Rad) |  |  | Grados | Radianes
0.00881 | 27 | 0.47124 |  |  | 36.5 | 0.63705 |  | Tabla 4.11. Porcentaje de error (%) entre los valores teórico y experimentales del campo magnético terrestre.
0.01754 | 45 | 0.7854
0.02625 | 52 | 0.90757 | [5 empty] | Componente horizontal |  | 7.6905
0.03496 | 58 | 1.0123 |  |  | Tabla 4.7. Matriz de Estimación Lineal. |  |  | Componente vertical |  | 8.1415
0.0437 | 62 | 1.0821 |  | Figura 1. Gráfico de dispersión de la corriente en función del ángulo.
0.0523 | 67 | 1.1694 |  |  | 0.024754 | -0.0049955
[5 empty] | 0.0011965 | 0.0018629
[5 empty] | 0.99074 | 0.0017518 |  | Tabla 4.12. Campo magnético terrestre resultante de forma experimental.
Tabla 4.3. Modelo linealizado |  |  |  |  | 428.0316 | 4
[5 empty] | 0.0013135 | 1.2275e-05 |  | Magnitud (T) | 3.6923e-05
I (A) | Tan(θ) (rad) | [6 empty] | Ángulo (°) | 36.5
0.00881 | 0.50953
0.01754 | 1
0.02625 | 1.2799
0.03496 | 1.6003 |  |  |  | Tabla 4.8. Derivadas parciales necesarias para hallar la incertidumbre de BTh y BTv experimental.
0.0437 | 1.8807
0.0523 | 2.3559 |  |  |  | ∂Bth/∂m | 0.0011968
[5 empty] | ∂Btv/∂Bth | 0.73996
[5 empty] | ∂Btv/∂θ | 1.5475
Tabla 4.4. Resultados del ajuste lineal.
Pendiente m |  |  | 0.0248 |  | Tabla 4.9. Valores de la incertidumbre de la pediente, radio de la bobina y del ángulo.
Intercepto b |  |  | 0.005
Modelo Y = m´X + b |  |  | I = 0,0248 θ - 0,005 |  | Incertidumbre de la pendiente m |  | 0.0023929
Coeficiente de correlacion r |  |  | 0.99534 | Figura 2. Modelo linealizado de la corriente en función del ángulo. | Incertidumbre del ángulo |  | 0.28868
Coeficiente de determinacion r2 |  |  | 0.9907
A partir de las ecuaciones del campo magnético para una bobina y la ecuación que relaciona trigonométricamente la magnitud del campo en una bobina con la componente horizontal del campo magnético terrestre
es posible determinar el campo magnético terrestre en su componente horizontal (Bth) utilizando el método de sustitución. De este proceso resulta la siguiente fórmula que relaciona las variables medibles del experimento, el ángulo y la corriente:
Sin embargo, como se puede observar en la gráfica, la relación entre las variables de corriente y el ángulo en radianes, no es lineal. Debido a ello, para facilitar el estudio del comportamiento de la relación, es conveniente proponer un cambio de variable para obtener un modelo linealizado.
Para esto, se despejó la corriente que se mantendrá como la <y> en la ecuación de la recta, y se va a sustituir la <x> por , de la siguiente manera
Se puede observar que al proponer este modelo, el coeficiente que acompaña a la <x> sería la pendiente de la recta en la gráfica.
Una vez se conoce el valor de m, el de la cantidad de vueltas, el radio de la bobina y el valor de la constante de permeabilidad del vacío, es posible despejar el campo magnético terrestre horizontal
Al realizar los cálculos, se obtiene un valor de 29681 nT bastante próximo al valor teórico de campo terrestre horizontal en Costa Rica que es de 27561 nT. A partir de la diferencia en los resultados, se obtiene un error de 8%.
A partir de las ecuaciones del campo magnético para una bobina y la ecuación que relaciona trigonométricamente la magnitud del campo en una bobina con la componente horizontal del campo magnético terrestre
𝐵_𝐵= 𝜇_(0 𝑁 𝐼)/2𝑟 𝑦 𝑡𝑎𝑛𝜃= 𝐵_𝐵/𝐵_𝑡ℎ
es posible determinar el campo magnético terrestre en su componente horizontal (Bth) utilizando el método de sustitución. De este proceso resulta la siguiente fórmula que relaciona las variables medibles del experimento, el ángulo y la corriente:
𝑡𝑎𝑛𝜃= (𝑁𝐼𝜇_0)/(2𝑟𝐵_𝑇ℎ )
Sin embargo, como se puede observar en la gráfica, la relación entre las variables de corriente y el ángulo en radianes, no es lineal. Debido a ello, para facilitar el estudio del comportamiento de la relación, es conveniente proponer un cambio de variable para obtener un modelo linealizado.
Para esto, se despejó la corriente que se mantendrá como la <y> en la ecuación de la recta, y se va a sustituir la <x> por 𝑡𝑎𝑛𝜃 , de la siguiente manera
𝐼=((2𝑟 𝐵_𝑇ℎ)/(𝑁𝜇_0 ))𝑡𝑎𝑛𝜃
𝑦=𝑚𝑥+𝑏
Se puede observar que al proponer este modelo, el coeficiente que acompaña a la <x> sería la pendiente de la recta en la gráfica.
𝑚= (2𝑟 𝐵_𝑇ℎ)/(𝑁𝜇_0 ) ;𝑚=0,0248
Una vez se conoce el valor de m, el de la cantidad de vueltas, el radio de la bobina y el valor de la constante de permeabilidad del vacío, es posible despejar el campo magnético terrestre horizontal
𝐵_(𝑇ℎ= ) (𝑁𝜇_0 𝑚)/2𝑟
Al realizar los cálculos, se obtiene un valor de 29681 nT bastante próximo al valor teórico de campo terrestre horizontal en Costa Rica que es de 27561 nT. A partir de la diferencia en los resultados, se obtiene un error de 8%.
Para determinar la componente vertical del campo magnético terrestre (Btv) de forma experimental, se utilizó la ecuación que relaciona ambas componentes de manera trigonométrica:
La componente horizontal fue calculada anteriormente en esta práctica, y el ángulo es el que se muestra en el video del experimento.
Al realizar los cálculos, se obtiene un valor de 21962 nT bastante próximo al valor teórico de campo terrestre vertical en Costa Rica que es de 20309 nT. A partir de la diferencia en los resultados, se obtiene un error de 8%.
Una vez halladas las componentes vertical y horizontal del campo magnético terrestre, se obtiene el campo total:
Al realizar los cálculos se obtiene el campo magnético terrestre resultante de forma experimental, cuyo valor es 36923 nT y su ángulo es de 36,5° en sentido horario respecto al eje horizontal tomado como referencia.
Para determinar la componente vertical del campo magnético terrestre (Btv) de forma experimental, se utilizó la ecuación que relaciona ambas componentes de manera trigonométrica:
𝑡𝑎𝑛𝜃=𝐵_𝑇𝑣/𝐵_𝑇ℎ
𝐵_𝑇𝑣= 𝐵_(𝑇ℎ ) 𝑡𝑎𝑛𝜃
La componente horizontal fue calculada anteriormente en esta práctica, y el ángulo es el que se muestra en el video del experimento.
Al realizar los cálculos, se obtiene un valor de 21962 nT bastante próximo al valor teórico de campo terrestre vertical en Costa Rica que es de 20309 nT. A partir de la diferencia en los resultados, se obtiene un error de 8%.
Una vez halladas las componentes vertical y horizontal del campo magnético terrestre, se obtiene el campo total:
‖𝐵_𝑇 ‖=√(〖𝐵_𝑇𝑣〗^2+〖𝐵_𝑇𝑣〗^2 )
Al realizar los cálculos se obtiene el campo magnético terrestre resultante de forma experimental, cuyo valor es 36923 nT y su ángulo es de 36,5° en sentido horario respecto al eje horizontal tomado como referencia.
Grupo 6
Emmanuel Naranjo Blanco
José Julián Camacho Hernández
Gabiel González Rodríguez
Conclusiones:
1. Se logró comprobar los valores del campo magnético terrestre mediante el estudio del campo magnético generado por una bobina circular cuando la atraviesa una corriente y analizando el ángulo en la brújula de declinación.
2. Se logró determinar de manera experimental el valor de la componente horizontal del campo magnético terrestre. Se obtuvo un valor de (0,000029681 ± 0,000002864) T.
3. A partir de métodos de experimentales, se logró determinar que el valor del campo magnético terrestre en su componente vertical es de (0,000021962 ± 0,446737008) T.
4. Para ambos procedimientos experimentales se obtuvo un porcentaje de error de 8.

## Ondas M
Tabla 5.1. Resolución de los instrumentos de medición
Instrumento | Resolución
Regla (m) | 0.001
Balanza (para masa colgante) (kg) | 1e-05
Balanza (para masa de la cuerda) (kg) | 1e-07
Tabla 5.2. Valores de cantidades físicas utilzadas en el experimento.
Elemento | Valor
Masa (kg) para el caso de tensión constante | 0.02963
Masa del alambre de cobre (kg) | 0.0009148
Longitud del alambre de cobre (m) | 2.25
Tensión en el alambre T (N) | 0.2886
Densidad lineal de masa μ (Kg/m) | 0.00040658
Tabla 5.3. Distancia entre dos nodos consecutivos y longitud de onda para un alambre con tensión constante.
No. medición | Distancia d (m) | Longitud de onda λ (m)
1 | 0.23 | 0.46 |  | Tabla 5.4. Valor de gravedad en Costa Rica. |  | Tabla 5.5. Derivadas parciales necesarias para hallar la incertidumbre de f experimental. |  |  |  | Tabla 5.6. Valores de incertidumbre necesarias para hallar la incertidumbre de f experimental. |  | Tabla 5.7. Resultados de la frecuencia de oscilación (Hz) para una tensión constante.
2 | 0.22356 | 0.44712 |  | Gravedad (m/s^2) | Incertidumbre estándar (m/s^2)
3 | 0.2208 | 0.4416 |  |  |  | ∂f/∂T |  | 102.6721 |  | Um-colgante | 5.7735e-06 | f experimental | 59.2615 | 1.0191
Promedio | 0.22479 | 0.44957 |  | 9.776 | 0.00341 | ∂f/∂µ |  | -72878.4805 |  | Um-cuerda | 2.8868e-08 | f teórico | 60 | -
Desviación estándar | 0.0047211 | 0.0094421 |  |  |  | ∂f/∂𝜆 |  | -131.8173 |  | UT | 0.00011573 | Porcentaje de error (%) |  | 1.2308
[6 empty] | ∂T/∂m-colgante |  | 9.776 |  | Uµ | 5.3719e-08
[6 empty] | ∂T/∂g |  | 0.02963 |  | Uregla | 0.00028868
[6 empty] | ∂µ/∂m-cuerda |  | 0.44444 |  | USLongitud de onda | 0.0054514
[6 empty] | ∂µ/∂L |  | -0.0001807 |  | U𝜆 | 0.0077311
[6 empty] | ∂𝜆/∂d |  | 2 |  | Ug | 0.00341
[10 empty] | USDistancia | 0.0027257
[10 empty] | Ud | 0.002741
Tabla 5.8. Distancia entre dos nodos consecutivos, longitud de onda y valores de tensión para un alambre con tensión variable. | [5 empty] | Tabla 5.9. Cambio de variable. |  |  | Tabla 5.10. Resultados del ajuste lineal. |  |  | Tabla 5.11. Matriz de estimación lineal.
No. medición | masa m (kg) | Distancia d (m) | Longitud de onda λ (m) | Tensión (N) |  | Variable Vertical (Y) | Variable Horizontal (X) |  | Pendiente m |  | 0.0169
1 | 0.03646 | 0.253 | 0.506 | 0.35512 |  | y = λ | x = v |  | Intercepto b |  | 0.0035 | 0.016918 | 0.0034696
2 | 0.0602 | 0.322 | 0.644 | 0.58635 |  | 0.506 | 29.554 |  | Modelo Y = mX + b |  | 𝜆 = 0,0169 v + 0,0035 | 0.00032256 | 0.013376
3 | 0.0833 | 0.3772 | 0.7544 | 0.81134 |  | 0.644 | 37.9757 |  | Coeficiente de correlacion r |  | 0.99965 | 0.99927 | 0.0050661
4 | 0.10714 | 0.4324 | 0.8648 | 1.0435 |  | 0.7544 | 44.6715 |  | Coeficiente de determinacion r2 |  | 0.9993 | 2750.8368 | 2
[6 empty] | 0.8648 | 50.6621 |  |  |  |  | 0.070602 | 5.1331e-05
Tabla 5.12. Resultados de la frecuencia de oscilación (Hz) para una tensión variable.
[12 empty] | f experimental | 59.1716 | 2.2588
[12 empty] | f teórico | 60 | -
[12 empty] | Porcentaje de error (%) |  | 1.3807
Figura 1. Gráfico de dispersión de la longitud de onda en función de la tensión. |  |  |  | Figura 2. Gráfico de dispersión linealizado.
Grupo 6
Emmanuel Naranjo Blanco
José Julián Camacho Hernández
Gabiel González Rodríguez
Cálculos con tensión constante
Aplicación de la Primera Ley de Newton para el cálculo de la tensión en el alambre de cobre:
Donde m es la masa colgante de 29,63 g y g es el valor de gravedad en Costa Rica (tabla 5.4).
Para la longitud de onda:
Para la densidad lineal de masa:
Donde L es la longitud del alambre de cobre.
Para la frecuencia de oscilación para una tensión constante:
Cálculos con tensión constante
Aplicación de la Primera Ley de Newton para el cálculo de la tensión en el alambre de cobre:
∑▒〖𝐹=0〗
𝑇=𝑚_𝑐𝑜𝑙𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑔
Donde m es la masa colgante de 29,63 g y g es el valor de gravedad en Costa Rica (tabla 5.4).
Para la longitud de onda:
𝜆=2𝑑
Para la densidad lineal de masa:
𝜇=𝑚_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎/𝐿
Donde L es la longitud del alambre de cobre.
Para la frecuencia de oscilación para una tensión constante:
𝑓=√(𝑇/(𝜇〖 𝜆〗^2 ))
Incertidumbres
Para la incertidumbre estándar combinada de la frecuencia de oscilación para una tensión constante:
Donde:
Para :
Donde
Para
Donde
Para
Donde
Incertidumbres
Para la incertidumbre estándar combinada de la frecuencia de oscilación para una tensión constante:
𝒖_𝒇=√((𝝏𝒇/𝝏𝑻∙𝒖_𝑻 )^𝟐+(𝝏𝒇/𝝏𝝁∙𝒖_𝝁 )^𝟐+(𝝏𝒇/𝝏𝝀∙𝒖_𝝀 )^𝟐 )
Donde:
𝜕𝑓/𝜕𝑇=1/(2𝜆√𝑇𝜇)
𝜕𝑓/𝜕𝜇=(−√𝑇)/(2𝜆𝜇^(3/2) )
𝜕𝑓/𝜕𝜆=(−√𝑇)/(𝜆^2 √𝜇)
Para 𝑢_𝑇:
𝑢_𝑇=√((𝜕𝑇/(𝜕𝑚_𝑐𝑜𝑙𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 )∙𝑢_(𝑚_𝑐𝑜𝑙𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 ) )^2+ (𝜕𝑇/𝜕𝑔 𝑢_𝑔 )^2 )
Donde
𝜕𝑇/(𝜕𝑚_𝑐𝑜𝑙𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 ) = 𝑔
𝜕𝑇/𝜕𝑔=𝑚_𝑐𝑜𝑙𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒
Para 𝑢_𝜇:
𝑢_𝜇=√((𝜕𝜇/(𝜕𝑚_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 )∙𝑢_(𝑚_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 ) )^2+(𝜕𝜇/𝜕𝐿∙𝑢_𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 )^2 )
Donde
𝜕𝜇/(𝜕𝑚_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 )=1/𝐿
𝜕𝜇/𝜕𝐿=−𝑚_𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎/𝐿^2
Para 𝑢_𝜆:
𝑢_𝜆=√((𝜕𝜆/𝜕𝑑∙𝑢_𝑑 )^2+(𝑢_(𝑆_(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎) ) )^2 )
Donde
𝑢_𝑑= √((𝑢_𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 )^2+(𝑢_(𝑆_𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ) )^2 )
𝜕𝜆/𝜕𝑑=2
𝑢_𝑆= 𝑆/√𝑛 ; 𝑛=3
Cálculos con tensión variable
Para el cambio de variable:
Donde
Para hallar la frecuencia de oscilación con tensión variable:
Para su incertidumbre:
Donde m es la pendiente de la recta de la figura 2.
Cálculos con tensión variable
Para el cambio de variable:
𝜆^2 𝑓^2=𝑇/𝜇
𝜆=1/𝑓 √(𝑇/𝜇)=1/𝑓 𝑣
Donde
𝑦=𝜆
𝑚=1/𝑓
𝑥=√(𝑇/𝜇)=𝑣
Para hallar la frecuencia de oscilación con tensión variable:
𝑓=1/𝑚
Para su incertidumbre:
𝑢_𝑓=𝜕𝑓/𝜕𝑚∙𝑢_𝑚
𝜕𝑓/𝜕𝑚=−1/𝑚^2
Donde m es la pendiente de la recta de la figura 2.
Conclusiones:
1. Se logró calcular de manera experimental la frecuencia de oscilación del alambre a partir del cálculo de la tensión a la que está sometido, la distancia entre nodos y su densidad lineal.
2. Experimentalmente, se determinó un valor de (59,2615413 ± 1,0190961) Hz para la frecuencia de oscilación del alambre para una tensión constante.
3. A partir de diversas mediciones con tensión variable, se calculó un segundo valor de frecuencia de oscilación (59,1715976 ± 2,2587765)Hz.
4. En ambos procedimientos experimentales, se obtuvo un error del 1%, lo que indica que los resultados se aproximan en gran medida al valor teórico de frecuencia, que es de 60 Hz.
5. Se logró identificar las características de las ondas estacionarias formadas por un alambre con los extremos fijos. Fue posible estudiar y demostrar que la longitud de onda corresponde al doble de la distancia entre nodos, que la densidad lineal es la masa del alambre sobre su longitud y que la tensión es la masa colgante por la gravedad.
Análisis de datos
A partir de los datos obtenidos de las mediciones se pudo determinar: la longitud de onda, simplemente multiplicando la distancia medida entre nodos consecutivos por 2; la tensión en el alambre, ya que aplicando la primera ley de newton se sabe que la tensión sería igual al producto del peso de la masa colgante; y la densidad de masa lineal, dividiendo la masa del alambre entre su longitud.
De la teoría conocemos la relación entre los valores de tensión (T), frecuencia de oscilación (f), longitud de onda (λ) y densidad de masa lineal (µ), la cual se expresan matemáticamente de la siguiente forma:
Esta relación se utilizó para determinar el valor experimental de la frecuencia de oscilación en el alambre para una tensión constante, y se comparó este valor con los 60 Hz, que corresponden al valor de la frecuencia teórica.
Para determinar el valor de la frecuencia de oscilación para una tensión variable, se graficaron las mediciones obtenidas para la longitud de onda, en función de la tensión. Al realizar el cambio de variable adecuado y linealizar la curva se obtuvo una nueva ecuación que relaciona los datos.
En la gráfica linealizada se logra ver que las longitudes de onda, las mismas que en la primera gráfica, están ahora en función de la velocidad de onda, ya que ; y de la nueva ecuación, la pendiente (m), corresponde a . Por lo que a partir de la pendiente de la recta linealizada se logró determinar el valor de la frecuencia experimental para una tensión variable.
Una vez obtenido este valor de frecuencia, se comparó también con la frecuencia teórica de 60 Hz. Tanto para este, como para la frecuencia de oscilación experimental para una tensión constante, se obtuvieron valores muy similares al valor teórico, con solo un 1% de error en ambos casos.
Análisis de datos
A partir de los datos obtenidos de las mediciones se pudo determinar: la longitud de onda, simplemente multiplicando la distancia medida entre nodos consecutivos por 2; la tensión en el alambre, ya que aplicando la primera ley de newton se sabe que la tensión sería igual al producto del peso de la masa colgante; y la densidad de masa lineal, dividiendo la masa del alambre entre su longitud.
De la teoría conocemos la relación entre los valores de tensión (T), frecuencia de oscilación (f), longitud de onda (λ) y densidad de masa lineal (µ), la cual se expresan matemáticamente de la siguiente forma:
𝑇/𝜇=𝑓^2 λ^2
Esta relación se utilizó para determinar el valor experimental de la frecuencia de oscilación en el alambre para una tensión constante, y se comparó este valor con los 60 Hz, que corresponden al valor de la frecuencia teórica.
Para determinar el valor de la frecuencia de oscilación para una tensión variable, se graficaron las mediciones obtenidas para la longitud de onda, en función de la tensión. Al realizar el cambio de variable adecuado y linealizar la curva se obtuvo una nueva ecuación que relaciona los datos.
λ=1/𝑓 √(𝑇/𝜇)
En la gráfica linealizada se logra ver que las longitudes de onda, las mismas que en la primera gráfica, están ahora en función de la velocidad de onda, ya que 𝑣=√(𝑇/𝜇) ; y de la nueva ecuación, la pendiente (m), corresponde a 1/𝑓. Por lo que a partir de la pendiente de la recta linealizada se logró determinar el valor de la frecuencia experimental para una tensión variable.
Una vez obtenido este valor de frecuencia, se comparó también con la frecuencia teórica de 60 Hz. Tanto para este, como para la frecuencia de oscilación experimental para una tensión constante, se obtuvieron valores muy similares al valor teórico, con solo un 1% de error en ambos casos.

## Optica
|  |  |  | Cambio de variable para el prisma semicircular |  | Matriz de estimación lineal para el prisma semicircular
|  |  |  | y | x | 1.2304 | 0.0082074
|  |  |  | 0.86603 | 0.70711 | 0.024762 | 0.011002
Prisma Semicircular |  |  |  | 0.76604 | 0.60182 | 0.99798 | 0.015577
Ángulo de incidencia | Ángulo de reflexión | Ángulo de refracción |  | 0.64279 | 0.52992 | 2469.2752 | 5
60 | 60 | 45 |  | 0.5 | 0.39073 | 0.59912 | 0.0012132
50 | 50 | 37 |  | 0.34202 | 0.25882
40 | 40 | 32 |  | 0.17365 | 0.13917
30 | 30 | 23 |  | 0 | 0
20 | 20 | 15
10 | 10 | 8
0 | 0 | 0
|  |  | Figura 1. Gráfica de ángulo de incidencia en función de ángulo de reflexión del prisma semicircular. |  |  |  |  | Figura 3. Gráfica linealizada del ángulo de incidencia en función de ángulo de reflexión del prisma semicircular.
Figura 2. Gráfica de ángulo de incidencia en función de ángulo de refracción del prisma semicircular.
Prisma Cuadrado |  |  |  | Cambio de variable para el prisma cuadradro |  | Matriz de estimación lineal para el prisma cuadrado
Ángulo de incidencia | Ángulo de reflexión | Ángulo de refracción
60 | 60 | 45 |  | y | x | 1.2145 | 0.0025442
45 | 45 | 36 |  | 0.86603 | 0.70711 | 0.012043 | 0.0055296
30 | 30 | 24 |  | 0.70711 | 0.58779 | 0.99971 | 0.0068642
15 | 15 | 12 |  | 0.5 | 0.40674 | 10171.3236 | 3
0 | 0 | 0 |  | 0.25882 | 0.20791 | 0.47925 | 0.00014135
|  |  |  | 0 | 0
Figura 4. Gráfica linealizada del ángulo de incidencia en función de ángulo de reflexión del prisma cuadrado.
Prisma Trapezoidal |  |  |  | Cambio de variable para el prisma trapezoidal |  | Matriz de estimación lineal para el prisma trapezoidal
Ángulo de incidencia | Ángulo de reflexión | Ángulo de refracción
60 | 60 | 46 |  | y | x | 1.2088 | -0.0061842
45 | 45 | 36 |  | 0.86603 | 0.71934 | 0.011172 | 0.0052215
30 | 30 | 25 |  | 0.70711 | 0.58779 | 0.99974 | 0.0063983
15 | 15 | 13 |  | 0.5 | 0.42262 | 11707.1128 | 3
0 | 0 | 0 |  | 0.25882 | 0.22495 | 0.47927 | 0.00012281
|  |  |  | 0 | 0
Resultados
Prisma | Índice de refracción del material | Incertidumbre
Semicircular | 1.769 | 0.065866
Cuadrado | 1.6153 | 0.032034
Triangulo | 1.6077 | 0.029718
Figura 5. Gráfica linealizada del ángulo de incidencia en función de ángulo de reflexión del prisma trapezoidal.
Resolución del trasnportador: 1°
Cambio de variable:
Y = m X
*En radianes
Cambio de variable:
𝑠𝑒𝑛(𝜃_𝑖 )=𝑛_𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙/𝑛_𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑛(𝜃_𝑟𝑒𝑓𝑟 )
Y = m X
*En radianes